|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data from 11-10-2012 03:17:20 ms Start PROCESS - 03:17:23 | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Time |  |  | Time | | Min | | 1 | | 2 | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:17:23 | 3:17:23 |  | 0:00:00 | | 1 | | 4,17 | | 4,15 | | 4,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:17:27 | 3:17:23 |  | 0:00:04 | | 1 | | 4,1 | | 4,11 | | 4,14 | |  | | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Безымянный.PNG | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:17:38 | 3:17:23 |  | 0:00:15 | | 1 | | 4,07 | | 4,08 | | 4,13 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:17:42 | 3:17:23 |  | 0:00:19 | | 1 | | 4,05 | | 4,05 | | 4,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:27:23 | 3:17:23 |  | 0:10:00 | | 11 | | 3,97 | | 3,96 | | 4,01 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:37:22 | 3:17:23 |  | 0:19:59 | | 21 | | 3,89 | | 3,88 | | 3,93 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:47:22 | 3:17:23 |  | 0:29:59 | | 31 | | 3,81 | | 3,8 | | 3,86 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3:57:22 | 3:17:23 |  | 0:39:59 | | 41 | | 3,77 | | 3,76 | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:07:22 | 3:17:23 |  | 0:49:59 | | 51 | | 3,73 | | 3,71 | | 3,75 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:17:22 | 3:17:23 |  | 0:59:59 | | 61 | | 3,69 | | 3,68 | | 3,73 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:27:21 | 3:17:23 |  | 1:09:58 | | 71 | | 3,66 | | 3,63 | | 3,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:37:21 | 3:17:23 |  | 1:19:58 | | 81 | | 3,63 | | 3,61 | | 3,66 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:47:21 | 3:17:23 |  | 1:29:58 | | 91 | | 3,6 | | 3,58 | | 3,64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4:57:21 | 3:17:23 |  | 1:39:58 | | 101 | | 3,58 | | 3,56 | | 3,61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:07:21 | 3:17:23 |  | 1:49:58 | | 111 | | 3,55 | | 3,54 | | 3,58 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:17:20 | 3:17:23 |  | 1:59:57 | | 121 | | 3,48 | | 3,5 | | 3,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:18:20 | 3:17:23 |  | 2:00:57 | | 122 | | 3,46 | | 3,49 | | 3,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:19:20 | 3:17:23 |  | 2:01:57 | | 123 | | 3,44 | | 3,48 | | 3,53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:20:20 | 3:17:23 |  | 2:02:57 | | 124 | | 3,41 | | 3,48 | | 3,52 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:21:20 | 3:17:23 |  | 2:03:57 | | 125 | | 3,39 | | 3,45 | | 3,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:22:20 | 3:17:23 |  | 2:04:57 | | 126 | | 3,37 | | 3,44 | | 3,48 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:23:20 | 3:17:23 |  | 2:05:57 | | 127 | | 3,33 | | 3,41 | | 3,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:24:20 | 3:17:23 |  | 2:06:57 | | 128 | | 3,29 | | 3,39 | | 3,43 | |  | |  | | Емкость при токе разряда (мА) | | | | | | | |  | |
| 5:25:20 | 3:17:23 |  | 2:07:57 | | 129 | | 3,22 | | 3,38 | | 3,4 | |  | | №№ | | 440 | | 1000 | | 2200 | | 4400 | |  | |
| 5:26:20 | 3:17:23 |  | 2:08:57 | | 130 | | 3,12 | | 3,35 | | 3,37 | |  | | 1 | | 2,193 | | 2,18 | |  | |  | |  | |
| 5:27:20 | 3:17:23 |  | 2:09:57 | | 131 | | 2,8 | | 3,31 | | 3,33 | |  | | 2 | | 2,239 | | 2,23 | |  | |  | |  | |
| 5:28:20 | 3:17:23 |  | 2:10:57 | | 132 | |  | | 3,25 | | 3,27 | |  | | 3 | | 2,243 | | 2,23 | |  | |  | |  | |
| 5:29:20 | 3:17:23 |  | 2:11:57 | | 133 | |  | | 3,18 | | 3,16 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:30:20 | 3:17:23 |  | 2:12:57 | | 134 | |  | | 3,06 | | 2,9 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5:31:16 | 3:17:23 |  | 2:13:53 | | 134 | |  | | 2,65 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ms Normal termination of Discharging 05:31:16 | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| EN |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Автор: | гл. инженер ЭЛПИ-ПЛЮС Владимир Котомин | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Оборудование: | | | Стенд СКИ-16 Фирмы ЭЛПИ-ПЛЮС, мультиметр Mastech MY-62 (имеет сертификат о калибровке) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | DT-700C, UT-61E | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Испытания проводились при НКУ  YOKU ICR18650C2 - 3 образца | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |